## 平整度
| -0.88036 |  | -0.90045
-0.74643
| -0.59474 |  | -0.61518
左下、右下各垫0.2
-0.82766
-0.8339
| -0.84082 |  | -0.95274
左下、右下各垫0.13
| -0.80526 |  | -0.84303
-0.79509
| -0.75953 |  | -0.8035
左下0.17、右下垫0.13
| -0.80186 |  | -0.82653
-0.80356
| -0.78917 |  | -0.81777
左下0.18、右下垫0.13
| -0.79774 |  | -0.80026
-0.82619
| -0.8624 |  | -0.8579
| -0.064664 |  | -0.057632
左下0.15、右下垫0.1
| -0.80477 |  | -0.84001
-0.7979
| -0.75589 |  | -0.79948
0.084125
左下0.19、右下垫0.1
| -0.80944 | -0.81288 | -0.81532
| -0.8018 | -0.80844 | -0.81259
| -0.81121 | -0.81223 | -0.81309
0.013522

## 20X倍率
|  | 22.4019 | 22.3263
|  | 22.3969 | 22.3263
|  | 22.3919 | 22.3263
|  | 22.3869 | 22.3263
|  | 22.3819 | 22.3263
X | Y
22.3869 | 22.3263

## 5X倍率
5.67 | 5.5816
5.65 | 5.5816
5.63 | 5.5816
5.61 | 5.5816
5.59 | 5.5816
5.57 | 5.5816
5.55 | 5.5816
5.53 | 5.5816
5.51 | 5.5816
5.49 | 5.5816
X | Y
5.588 | 5.5816

## 工艺条件
| 离焦量 | 能量 | 均匀性能量
20X | 0 | 140 | 75
5X | -0.08 | 400 | 210

## 图形正确性
20x |  | x1 | y1 | x1 | y1 | x1 | y1 | 20x |  | x1 | y1 | x1 | y1 | x1 | y1 | 20x |  | x1 | y1 | x1 | y1 | x1 | y1
Test points (mm) | P1 | 100.0995 | -100.1926 | 100.0996 | -100.1926 | 100.0996 | -100.1925 | Test points (mm) | P1 | 50.1328 | -50.1605 | 50.1328 | -50.1605 | 50.1328 | -50.1605 | Test points (mm) | P1 | 25.1494 | -25.1446 | 25.1494 | -25.1446 | 25.1493 | -25.1447
| P2 | -99.9007 | -100.0599 | -99.9006 | -100.06 | -99.9006 | -100.06 |  | P2 | -49.867 | -50.0938 | -49.8672 | -50.0939 | -49.867 | -50.0939 |  | P2 | -24.8508 | -25.1108 | -24.8509 | -25.111 | -24.8509 | -25.1109
| P3 | -99.7677 | 99.939 | -99.7678 | 99.9391 | -99.7678 | 99.939 |  | P3 | -49.8005 | 49.9056 | -49.8005 | 49.9055 | -49.8005 | 49.9056 |  | P3 | -24.8171 | 24.8889 | -24.8171 | 24.8889 | -24.8172 | 24.8888
| P4 | 100.2334 | 99.8056 | 100.2334 | 99.8056 | 100.2335 | 99.8056 |  | P4 | 50.1997 | 49.839 | 50.1997 | 49.839 | 50.1997 | 49.839 |  | P4 | 25.1832 | 24.8555 | 25.1832 | 24.8555 | 25.1831 | 24.8554
test RD (mm) | P12 | 200.0003 | 100*100mm | 200.0002 | 100*100mm | 200.0002 | 100*100mm | test RD (mm) | P12 | 99.9999 | 100*100mm | 100 | 100*100mm | 99.9999 | 100*100mm | test RD (mm) | P12 | 50.0003 | 100*100mm | 50.0004 | 100*100mm | 50.0002 | 100*100mm
| P23 | 199.999 | 1 2 | 199.9991 | 1 2 | 199.999 | 1 2 |  | P23 | 99.9994 | 1 2 | 99.9994 | 1 2 | 99.9995 | 1 2 |  | P23 | 49.9998 | 1 2 | 49.9999 | 1 2 | 49.9998 | 1 2
| P34 | 200.0012 |  | 200.0013 |  | 200.0013 |  |  | P34 | 100.0003 |  | 100.0002 |  | 100.0002 |  |  | P34 | 50.0003 |  | 50.0003 |  | 50.0003
| P14 | 199.9982 | 4 3 | 199.9983 | 4 3 | 199.9982 | 4 3 |  | P14 | 99.9996 | 4 3 | 99.9995 | 4 3 | 99.9995 | 4 3 |  | P14 | 50.0001 | 4 3 | 50.0001 | 4 3 | 50.0001 | 4 3
| P24 | 282.8425 | 200 | 282.8425 | 200 | 282.8425 | 200 |  | P24 | 141.4211 | 100 | 141.4212 | 100 | 141.4211 | 100 |  | P24 | 70.7109 | 50 | 70.7111 | 50 | 70.711 | 50
| P13 | 282.842 | 200 | 282.8422 | 200 | 282.842 | 200 |  | P13 | 141.4211 | 100 | 141.4209 | 100 | 141.4209 | 100 |  | P13 | 70.7108 | 50 | 70.7107 | 50 | 70.7106 | 50
正交性 (arc sec) | 正交性1 | -1.2099 |  | -1.2417 |  | -1.2894 |  | 正交性 (arc sec) | 正交性1 | -0.24238 |  | -0.48777 |  | -0.56791 |  | 正交性 (arc sec) | 正交性1 | 0.37258 |  | -0.49622 |  | -0.59309
| 正交性2 | 0.30203 |  | 0.1611 |  | 0.23023 |  |  | 正交性2 | -0.57794 |  | 0.14032 |  | -0.095414 |  |  | 正交性2 | -0.426 |  | 0.82146 |  | 0.11757
| 正交性3 | 0.52287 |  | 0.73974 |  | 0.58516 |  |  | 正交性3 | 0.19918 |  | -0.4366 |  | 0.1821 |  |  | 正交性3 | -0.97461 |  | -1.8098 |  | -1.374
| 正交性4 | 0.38498 |  | 0.34088 |  | 0.47403 |  |  | 正交性4 | 0.62114 |  | 0.78406 |  | 0.48122 |  |  | 正交性4 | 1.028 |  | 1.4846 |  | 1.8495
涨缩(u) | P12-X | 0.27376 |  | 0.24112 |  | 0.24906 |  | 涨缩(u) | P12-X | -0.10481 |  | 0.028499 |  | -0.12887 |  | 涨缩(u) | P12-X | 0.26798 |  | 0.35011 |  | 0.16663
| P23-Y | -1.0087 |  | -0.86122 |  | -1.0112 |  |  | P23-Y | -0.59107 |  | -0.61079 |  | -0.49357 |  |  | P23-Y | -0.22372 |  | -0.095428 |  | -0.21524
| P34-X | 1.154 |  | 1.2889 |  | 1.2761 |  |  | P34-X | 0.29289 |  | 0.19695 |  | 0.19272 |  |  | P34-X | 0.28093 |  | 0.27127 |  | 0.2819
| P14-Y | -1.8085 |  | -1.7347 |  | -1.8018 |  |  | P14-Y | -0.40744 |  | -0.46715 |  | -0.5356 |  |  | P14-Y | 0.1158 |  | 0.14416 |  | 0.089322
| (P12-P34)&(p12+p34)/2 | -0.88027 | 7.139e-06 | -1.0478 | 7.6502e-06 | -1.027 | 7.6256e-06 |  | (P12-P34)&(p12+p34)/2 | -0.3977 | 9.4037e-07 | -0.16845 | 1.1272e-06 | -0.32159 | 3.1926e-07 |  | (P12-P34)&(p12+p34)/2 | -0.012951 | 2.7445e-06 | 0.07884 | 3.1069e-06 | -0.11527 | 2.2426e-06
| (P14-P23)&(p23+p34)/2 | -0.79984 | -1.4086e-05 | -0.87348 | -1.298e-05 | -0.79062 | -1.4065e-05 |  | (P14-P23)&(p23+p34)/2 | 0.18363 | -4.9925e-06 | 0.14364 | -5.3897e-06 | -0.042028 | -5.1459e-06 |  | (P14-P23)&(p23+p34)/2 | 0.33952 | -5.3964e-07 | 0.23958 | 2.4364e-07 | 0.30456 | -6.2957e-07
| P13-P24 | -0.47103 |  | -0.34417 |  | -0.48286 |  |  | P13-P24 | -0.01481 |  | -0.31689 |  | -0.13226 |  |  | P13-P24 | -0.10319 |  | -0.39527 |  | -0.33717

## 套刻20x
-0.225 | 120.243 | -58.6649 | 53.4831 |  | 20x |  | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
119.775 | 120.243 | 61.3337 | 53.0946 |  | Test points (mm) | P1 | -58.6649 | 53.4831 | -60.3264 | 50.9416 | -60.3264 | 50.9416 | -59.7841 | 51.3056 | -61.1011 | 53.504 | -61.3657 | 53.9295 | -61.3069 | 54.1333
119.775 | 0.243 | 60.9465 | -66.9048 |  |  | P2 | 61.3337 | 53.0946 | 59.6743 | 51.1499 | 59.6742 | 51.15 | 60.2152 | 50.7013 | 58.8993 | 53.2819 | 58.6339 | 53.4251 | 58.6917 | 54.7658
-0.225 | 0.243 | -59.0527 | -66.5158 |  |  | P3 | 60.9465 | -66.9048 | 59.8824 | -68.8502 | 59.8824 | -68.8502 | 59.611 | -69.297 | 58.6771 | -66.7179 | 58.1294 | -66.5738 | 59.324 | -65.2326
[6 empty] | P4 | -59.0527 | -66.5158 | -60.1183 | -69.0583 | -60.1182 | -69.0583 | -60.388 | -68.6931 | -61.3235 | -66.496 | -61.8702 | -66.0697 | -60.6738 | -65.8651
-0.225 | 120.243 | -60.3264 | 50.9416 |  | test RD (mm) | P12 | 119.9992 | 100*100mm | 120.0008 | 100*101mm | 120.0008 | 100*102mm | 120.0008 | 100*103mm | 120.0006 | 100*104mm | 120.0007 | 100*105mm | 120.0002 | 100*106mm
119.775 | 120.243 | 59.6743 | 51.1499 |  |  | P23 | 120 | 1 2 | 120.0002 | 2 2 | 120.0003 | 3 2 | 119.9999 | 4 2 | 120 | 5 2 | 119.9999 | 6 2 | 120 | 7 2
119.775 | 0.243 | 59.8824 | -68.8502 |  |  | P34 | 119.9999 |  | 120.0008 |  | 120.0007 |  | 120.0006 |  | 120.0007 |  | 120.0007 |  | 119.9995
-0.225 | 0.243 | -60.1183 | -69.0583 |  |  | P14 | 119.9995 | 4 3 | 120 | 5 3 | 120.0001 | 6 3 | 120.0002 | 7 3 | 120.0003 | 8 3 | 120.0003 | 9 3 | 120.0001 | 10 3
[6 empty] | P24 | 169.7042 | 120 | 169.7064 | 120 | 169.7064 | 120 | 169.7061 | 120 | 169.7064 | 120 | 169.7064 | 120 | 169.7054 | 120
-0.225 | 120.243 | -60.3264 | 50.9416 |  |  | P13 | 169.706 | 120 | 169.7062 | 120 | 169.7063 | 120 | 169.7061 | 120 | 169.706 | 120 | 169.706 | 120 | 169.7057 | 120
119.775 | 120.243 | 59.6742 | 51.15 |  | 正交性 (arc sec) | 正交性1 | 1.0938 |  | -0.39883 |  | -0.26926 |  | 0.45019 |  | -0.39944 |  | -0.1833 |  | 1.0469
119.775 | 0.243 | 59.8824 | -68.8502 |  |  | 正交性2 | -2.3325 |  | 0.34215 |  | 0.33848 |  | -0.13927 |  | 0.16792 |  | 0.23197 |  | 0.29407
-0.225 | 0.243 | -60.1182 | -69.0583 |  |  | 正交性3 | 3.2967 |  | -0.013923 |  | 0.05423 |  | -0.36797 |  | -0.57281 |  | -0.83013 |  | -0.32115
[6 empty] | 正交性4 | -2.0579 |  | 0.070602 |  | -0.12345 |  | 0.057049 |  | 0.80434 |  | 0.78146 |  | -1.0198
-0.225 | 120.243 | -59.7841 | 51.3056 |  | 涨缩(u) | P12-X | -0.8378 |  | 0.81418 |  | 0.78838 |  | 0.76367 |  | 0.60094 |  | 0.69438 |  | 0.23773
119.775 | 120.243 | 60.2152 | 50.7013 |  |  | P23-Y | 0.028718 |  | 0.22423 |  | 0.3063 |  | -0.10861 |  | 0.016287 |  | -0.058887 |  | 0.046729
119.775 | 0.243 | 59.611 | -69.297 |  |  | P34-X | -0.11714 |  | 0.84715 |  | 0.74811 |  | 0.58278 |  | 0.73564 |  | 0.66607 |  | -0.54239
-0.225 | 0.243 | -60.388 | -68.6931 |  |  | P14-Y | -0.53218 |  | 0.033276 |  | 0.077837 |  | 0.18649 |  | 0.25185 |  | 0.28911 |  | 0.062488
[6 empty] | (P12-P34)&(p12+p34)/2 | -0.72066 | -4.7747e-06 | -0.032974 | 8.3066e-06 | 0.040269 | 7.6825e-06 | 0.18089 | 6.7323e-06 | -0.13469 | 6.6829e-06 | 0.028313 | 6.8022e-06 | 0.78012 | -1.5233e-06
-0.225 | 120.243 | -61.1011 | 53.504 |  |  | (P14-P23)&(p23+p34)/2 | -0.5609 | -2.5173e-06 | -0.19096 | 1.2875e-06 | -0.22847 | 1.9207e-06 | 0.2951 | 3.8941e-07 | 0.23556 | 1.3407e-06 | 0.348 | 1.1511e-06 | 0.01576 | 5.4609e-07
119.775 | 120.243 | 58.8993 | 53.2819 |  |  | P13-P24 | 1.8061 |  | -0.1698 |  | -0.088458 |  | 0.033825 |  | -0.39997 |  | -0.4169 |  | 0.29854
119.775 | 0.243 | 58.6771 | -66.7179
-0.225 | 0.243 | -61.3235 | -66.496
-0.225 | 120.243 | -61.3657 | 53.9295
119.775 | 120.243 | 58.6339 | 53.4251
119.775 | 0.243 | 58.1294 | -66.5738
-0.225 | 0.243 | -61.8702 | -66.0697
-0.225 | 120.243 | -61.3069 | 54.1333
119.775 | 120.243 | 58.6917 | 54.7658
119.775 | 0.243 | 59.324 | -65.2326
-0.225 | 0.243 | -60.6738 | -65.8651
|  |  | X |  | Y
|  | 1 | 9.86 | 0 | 10.37 | 11.52
|  | 2 | 0 | 12.8 | 10.37 | 11.52
|  | 3 | 9.22 | 12.29 | 10.11 | 11.52
|  | 4 | 9.47 | 12.8 | 0 | 11.52
|  | 5 | 10.11 | 12.29 | 10.37 | 11.39
|  | 6 | 0 | 11.9 | 10.5 | 11.52
|  | 7 | 9.34 | 12.54 | 10.5 | 11.39
|  | 8 | 9.6 | 12.16 | 10.5 | 0
|  | 9 | 9.98 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.6543 | 12.3971 | 10.3886 | 11.4829
|  |  | 0.0013714 |  | 0.00054714
|  |  | -0.01651 |  | 0.1847
|  |  | -0.015139 |  | 0.18415
-0.015339
|  | X | Y
| 套刻偏移 | -0.015339 | 0.18415
| 涨缩 | 1 | 1

## 套刻5X
-0.675 | 120.728 | -61.7452 | 54.9026
119.325 | 120.728 | 58.2538 | 55.779
119.325 | 0.728 | 59.1305 | -64.2182 | 5x |  | x1 | y1 | x1 | y1 | x1 | y1 | x1 | y1 |  |  | 5x |  | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
-0.675 | 0.728 | -60.8693 | -65.0941 | Test points (mm) | P1 | -61.7452 | 54.9026 | 61.243 | -55.2626 | 61.2429 | -55.2626 | 61.2429 | -55.2627 |  |  | Test points (mm) | P1 | -59.6041 | 54.3023 | -59.604 | 54.3021 | -63.9459 | 55.6672
[5 empty] | P2 | 58.2538 | 55.779 | -58.759 | -55.3088 | -58.759 | -55.3087 | -58.7589 | -55.3088 |  |  |  | P2 | 60.3971 | 54.5264 | 60.3971 | 54.5264 | 56.0554 | 55.774
61.243 | -55.2626 |  |  |  | P3 | 59.1305 | -64.2182 | -58.8056 | 64.6915 | -58.8056 | 64.6918 | -58.8057 | 64.6915 |  |  |  | P3 | 60.621 | -65.4739 | 60.6209 | -65.474 | 56.1601 | -64.2261
-58.759 | -55.3088 |  |  |  | P4 | -60.8693 | -65.0941 | 61.1971 | 64.7371 | 61.1972 | 64.7371 | 61.1971 | 64.7372 |  |  |  | P4 | -59.38 | -65.6982 | -59.3802 | -65.6984 | -63.84 | -64.3318
-58.8056 | 64.6915 |  |  | test RD (mm) | P12 | 120.0023 | 100*100mm | 120.002 | 100*100mm | 120.0019 | 100*100mm | 120.0018 | 100*100mm |  |  | test RD (mm) | P12 | 120.0014 | 100*102mm | 120.0013 | 100*103mm | 120.0014 | 100*104mm
61.1971 | 64.7371 |  |  |  | P23 | 120.0005 | 1 2 | 120.0003 | 1 2 | 120.0005 | 1 2 | 120.0003 | 1 2 |  |  |  | P23 | 120.0005 | 3 2 | 120.0006 | 4 2 | 120.0002 | 5 2
[5 empty] | P34 | 120.003 |  | 120.0027 |  | 120.0028 |  | 120.0028 |  |  |  |  | P34 | 120.0012 |  | 120.0013 |  | 120.0001
[5 empty] | P14 | 119.9999 | 4 3 | 119.9997 | 4 3 | 119.9997 | 4 3 | 119.9998 | 4 3 |  |  |  | P14 | 120.0007 | 6 3 | 120.0008 | 7 3 | 119.999 | 8 3
61.2429 | -55.2626 |  |  |  | P24 | 169.7075 | 120 | 169.707 | 120 | 169.707 | 120 | 169.707 | 120 |  |  |  | P24 | 169.7071 | 120 | 169.7074 | 120 | 169.7065 | 120
-58.759 | -55.3087 |  |  |  | P13 | 169.7077 | 120 | 169.7076 | 120 | 169.7077 | 120 | 169.7076 | 120 |  |  |  | P13 | 169.7068 | 120 | 169.7066 | 120 | 169.7052 | 120
-58.8056 | 64.6918 |  |  | 正交性 (arc sec) | 正交性1 | -0.86232 |  | -0.47683 |  | -0.74315 |  | -0.53167 |  |  |  | 正交性 (arc sec) | 正交性1 | -0.019416 |  | -0.82684 |  | -1.5356
61.1972 | 64.7371 |  |  |  | 正交性2 | -0.41423 |  | -0.75079 |  | -0.84113 |  | -1.217 |  |  |  |  | 正交性2 | 0.47462 |  | 0.78509 |  | 3.6874
[5 empty] | 正交性3 | 1.4577 |  | 1.8247 |  | 2.2422 |  | 2.0253 |  |  |  |  | 正交性3 | -0.82682 |  | -1.1239 |  | -1.7217
[5 empty] | 正交性4 | -0.1812 |  | -0.59709 |  | -0.6579 |  | -0.27661 |  |  |  |  | 正交性4 | 0.37161 |  | 1.1657 |  | -0.43013
61.2429 | -55.2627 |  |  | 涨缩(u) | P12-X | 2.2804 |  | 2.0032 |  | 1.8601 |  | 1.7697 |  |  |  | 涨缩(u) | P12-X | 1.4364 |  | 1.2902 |  | 1.3547
-58.7589 | -55.3088 |  |  |  | P23-Y | 0.4602 |  | 0.33499 |  | 0.52651 |  | 0.31758 |  |  |  |  | P23-Y | 0.47621 |  | 0.59871 |  | 0.18194
-58.8057 | 64.6915 |  |  |  | P34-X | 3.023 |  | 2.7174 |  | 2.7818 |  | 2.787 |  |  |  |  | P34-X | 1.1716 |  | 1.3145 |  | 0.10278
61.1971 | 64.7372 |  |  |  | P14-Y | -0.14691 |  | -0.28981 |  | -0.28861 |  | -0.15267 |  | 1.2014e-05 | 0.99999 |  | P14-Y | 0.68112 |  | 0.79583 |  | -0.96171
[5 empty] | (P12-P34)&(p12+p34)/2 | -0.74267 | 2.6517e-05 | -0.7142 | 2.3603e-05 | -0.9217 | 2.3209e-05 | -1.0173 | 2.2784e-05 | 2.4028e-05 | 0.99998 |  | (P12-P34)&(p12+p34)/2 | 0.26483 | 1.304e-05 | -0.024289 | 1.3023e-05 | 1.2519 | 7.2872e-06
[5 empty] | (P14-P23)&(p23+p34)/2 | -0.60711 | 1.5665e-06 | -0.6248 | 2.259e-07 | -0.81512 | 1.1895e-06 | -0.47025 | 8.2452e-07 | 9.516e-07 | 1 |  | (P14-P23)&(p23+p34)/2 | 0.2049 | 5.7866e-06 | 0.19712 | 6.9727e-06 | -1.1437 | -3.8988e-06
[5 empty] | P13-P24 | 0.24495 |  | 0.55449 |  | 0.61668 |  | 0.61445 |  |  |  |  | P13-P24 | -0.34812 |  | -0.80251 |  | -1.34
-0.675 | 120.728 | -59.9225 | 55.7891
119.325 | 120.728 | 60.0753 | 56.229
119.325 | 0.728 | 60.5151 | -63.7704
-0.675 | 0.728 | -59.4832 | -64.2101
-0.675 | 120.728 | -63.9459 | 55.6672
119.325 | 120.728 | 56.0554 | 55.774
119.325 | 0.728 | 56.1601 | -64.2261
-0.675 | 0.728 | -63.84 | -64.3318
| X | Y |  |  |  | X |  | Y
| 57.25 | 736.22 |  |  |  | 34.24 | 32 | 36.16 | 29.76
| 59.46 | 734.75 |  |  | 1.44 | 34.56 | 31.68 | 35.84 | 30.72 | 2.56
| 59.46 | 736.22 |  |  | 1.92 | 35.2 | 31.36 | 35.2 | 30.72 | 2.24
| 59.46 | 735.48 |  |  | 1.92 | 35.52 | 31.68 | 34.56 | 31.36 | 1.6
| 60.92 | 735.48 |  |  | 1.92 | 35.2 | 31.36 | 35.84 | 30.72 | 2.56
| 59.31 | 735.63 |  |  | 1.28 | 34.56 | 32 | 36.16 | 30.4 | 2.88
[5 empty] | 1.28 | 34.56 | 32 | 35.2 | 30.72 | 2.24
1 | 0.05931 | 0.73563 |  |  |  | 35.52 | 31.36 | 35.52 | 31.36 | 2.08
| -0.05931 | 0.73563 |  |  | 1.44 | 33.6 | 30.72 | 34.88 | 31.68
2 | -0.06091 | 0.73794 |  |  | 0.0016 |  |  |  |  | 0.0023086
| -0.06091 | 0.73794
|  | X | Y
| 套刻偏移 | -0.05991 | 0.73794
| 涨缩 | 0.99999 | 1